华能玉环分公司外围公用系统应用软件采购技术要求
华能玉环分公司位于浙江省玉环市大麦屿经济开发区，外围公用系统包括除盐、制氯、海水淡化、燃油、除灰渣、渣水、二级输灰等系统，本次采购外围公用系统应用软件，详细技术要求如下：
	物料名称
	物料编码
	数量
	单位
	技术要求

	应用软件\工业控制软件包
	101519654
	1
	件
	软件包主要包括昆腾系列M580/M430/67160/43412系列控制软件，Ifix通讯软件包，通过采集Ifix及SIS通讯数据，实现数据处理功能，报警逻辑组态，Ifix人机界面组态，并留有60%控制裕量，要求逻辑代码开放，并提供编程组态软件。实现对外围外围公用系统包括除盐、制氯、海水淡化、燃油、除灰渣、渣水、二级输灰等系统控制升级。同步提供安装调试与指导服务。

	应用软件\双机热备软件
	101349617
	2
	件
	软件具备现有主流PLC（西门子、施耐德、AB等）控制设备主备工作状态检测，网络状态情况，电源检测，双机同步状态等功能，具备历史数据采集及存储，故障判断及报警等功能。实现对外围外围公用系统包括除盐、制氯、海水淡化、燃油、除灰渣、渣水、二级输灰等系统控制设备软件升级。同步提供安装调试与指导服务。
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