锅炉专业迎峰度夏维护材料计划技术要求

1. 102033569 高压胶管\12\16

技术要求：内径12MM，工作压力16Mp，长度450MM/根，数量10根，两端带接头

2. 101638624 蝶阀\D671X-16 DN65\手动+气动    2件

技术要求：AT气动蝶阀，304不锈钢阀体，三元乙丙胶密封

3. 101373458  金属软管\φ20*1500\316L   10件

技术要求：氨枪用，6分管，4分接头，耐腐蚀

4. 102472759柔性石墨垫片\520*420*3   2件

技术要求：垫表面不应有伤痕，凹凸不平，空隙锈斑等缺陷。