关于满洲里达赉湖热电有限公司含煤废水处理工艺系统优化改造项目成套设备询价采购方案的审定汇报

采购工作组：

根据检修部提出的满洲里达赉湖热电有限公司含煤废水处理工艺系统优化改造项目成套设备需求计划，按照上级公司和达赉湖热电公司采购管理相关制度规定，完成了采购方案的编制工作，现提请采购工作组进行审定。询比价方案主要内容如下：

采购范围及概算金额

满洲里达赉湖热电有限公司含煤废水处理工艺系统优化改造项目成套设备询价，费用由达赉湖热电公司技改费用中列支，预算为870535.05元。

序号	物料编码	物料描述	单位	数量	概算合计（元）含税	备注
1	102475230	真空皮带脱水机\DJ3-800	台	1	870535.05
合计	870535.05

注：物料编码中所标注的规格型号只代表“相当于或等同于”此物料的质量技术标准，并不代表品牌或指定厂家。

主要工作内容

投标方负责煤水处理系统改造方案全部设计，含煤废水处理工艺达到常态化正常运行，处理后的废水水质满足煤水处理的规范要求和含煤废水回用标准，包括煤泥自动脱水系统及平台设计，煤水收集池的优化设计，渣浆泵的设计选型，一体化煤水处理装置的设计，以及煤水收集池内煤泥通过煤泥自动脱水装置等，脱水后的煤泥含水率小于25%，用煤泥收集装置和铲车直接送至煤场。工作范围包括含煤废水处理系统成套设备设计、供货、运输、调试、培训等。具体工作内容详见技术规范书。

采购方式

本次满洲里达赉湖热电有限公司含煤废水处理工艺系统优化改造项目成套设备询价委托华能招标公司在华能电商平台进行合格供应商公开询比价的方式采购。

报价资质

1、报价申请人须为集团级、采购人所属的二级单位供应商库内的合格供应商。

2、对于已在华能电子商务平台注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团级、采购人所属的二级单位审核后成为合格供应商后方可参加报价。

3、对于未在华能电子商务平台注册的供应商，首先应在集团公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团级、采购人所属的二级单位审核后成为合格供应商后方可参加报价。

4、设备投标人须具有环境工程专项设计乙级及以上资质，或废水处理厂家，需同时提供与合作单位签订的合作意向书，且附合作单位的环境工程专项设计乙级及以上资质。

5、投标人具有近五年（2017年1月1日至2021年12月31日，以签订合同时间为准）不少于1项含煤废水工艺系统或脱硫系统优化改造项目供货的业绩，须提供合同扫描件。

定标原则

采用经评审的最低评标价法。

本次采购设拦标价，拦标价为采购概算金额870535.05元。

付款方式

满洲里达赉湖热电有限公司含煤废水处理工艺系统优化改造项目成套设备询价，到货验收合格,开具全额的增值税专用发票后，付95%的到货款，剩余5%作为质保金，质保金一年后无质量问题一次付清。

办公室

2022年08月10日