内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1号炉一次风机改造项目调试用油技术规范书

## 1总则

1.1项目名称：内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司1号炉一次风机改造合同

1.2供货范围：调试用油一批。

1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，乙方保证所供设备是先进可靠的全新产品。

1.4本技术规范书并未充分引述有关标准及规范的条文，乙方保证所供设备满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求，并符合本技术协议和有关最新工业标准的要求。

1.5如乙方没有以书面形式对技术规范书的条文提出异议，则电厂认为乙方提供的产品完全满足技术规范书的要求和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对协议的意见和同协议的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。

## 2规范和标准

2.1.乙方所供设备的设计和制造，应符合现行使用的国家有关标准和部颁标准或引用国际标准。标准和规范至少包括：

GB50251《输气管道工程设计规范》

GB50316《工业金属管道设计规范》

DL/T1091《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程》

DL/T435《电站锅炉防爆规程》

DL5000《火力发电厂设计技术规程》

TSG D0001《压力管道安全技术监察规程－工业管道》

GB/T20801《压力管道规范 工业管道》

GB50229《火力发电厂与变电所设计防火规范》

《电力工程电缆设计规范》		GB50217-2007

《低压配电设计规范》	        GB50054-2011

中华人民共和国国家标准（GB）

中华人民共和国电力行业标准（DL）

SDJ279-90                电力建设施工及验收技术规范

SAMA PMS 22.1            仪表和制造系统功能图表示

GB5680                   高锰钢铸件

GB150                    钢制压力容器

JB/ZQ4286                包装通用技术条件

DL/T600                  电力行业标准基本规定

DL5000                   火力发电厂设计技术规程

DL438                    火力发电厂金属技术监督规程

DL/T715                  火力发电厂金属材料选用导则

《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统验收测试规程》

《大型煤粉锅炉炉膛及燃烧器性能设计规范》JB/T 10440

《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》DL/T 435

《火力发电厂设计技术规程》DL5000

《电力工程制图标准》DL5028

《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》DL/T5121

《钢结构设计规范》GB 50017

《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072

《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》DL5053

《电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）》DL/T5047

《火力发电厂焊接技术规程》DL869

《机械设备安装工程施工及验收通用规范机械工业部发》JBJ23

2.2 如本技术协议与上述规范、标准明显抵触的条文，乙方应及时通知甲方进行书面解决。

## 3设备技术要求

乙方提供的调试用油需满足现场项目需要，如有偏差，无条件负责更换。

## 4设备供货范围

本节规定了供货范围，乙方保证提供的材料是先进可靠的全新产品，且符合本协议的技术要求。

4.1 调试用油供货设备清单

| 序号 | 名称 | 油品牌号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | 美孚dte25、200(L/桶） | 桶 | 6 | 美孚Mobil；每桶200升 |

## 5 交货进度

5.1 合同签订后10天或以甲方通知交货时间为准。

5.2设备交货进度、顺序要满足工程进度的要求，交货时间以到货验收合格时间为准。

5.3交货地点为：内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司施工现场。

5.4乙方在中标后，乙方按最终用户要求定期向甲方提供备件到货计划。

## 6、包装、运输和贮存

### 6.1 概述

6.1.1乙方应合理包装所提供的设备和器材，防止运输和贮存中的磨损和破坏。

6.1.2对一些特殊设备，乙方应根据制造厂关于设备包装、运输、贮存的要求，提供给最终用户有关设备的注意事项、具体措施及有关附加条件。

6.1.3本章未尽事宜，遵守招标文件商务部分的规定。

### 6.2 包装要求

6.2.1每个包装件必须有与该包装件相符合的装箱单，并采用防潮的密封袋包装。包装件内装入的零部件，必须有明显的标记与标签，标明部件号、编号、名称、数量等，并应与装箱单一致。

6.2.2所有设备在出厂前应打上金属标签或其他牢固地依附在设备上的永久性材料作为标志。

6.2.3特殊设备要根据制造厂的具体要求进行包装。

6.2.4按合同供应的设备和器材，推荐的备品、备件与工具及试验设备应分别单独包装。

6.2.5工具和试验设备的包装箱上应明确所配给的设备和系统。

6.2.6所有备品、备件应包装在适用于永久保存的箱内，并分系统、分类包装。

6.2.7设备和器材应进行必要的保护，如铭牌、密封面等，以防运输中损坏。

6.2.8设备的包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起损坏。

6.2.9所有开口、法兰、接头应采取保护措施，以防止在运输和存储期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。

6.2.10需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式保护。

6.2.11遮盖物、金属带子或紧扣件不应焊在设备上。

6.2.12包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放入箱内。

6.2.13包装件应符合运输作业的规定，以避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

6.2.14包装件上应有以下标志：

运输作业标志（包括防潮、防震、放置位置方向、重心位置、绳索固定部件等）；

发货标志：出厂编号、箱号、发货站（港）、到货站（港）、体积（长×宽×高）、设备名称、毛重（公斤）、发货单位、收货单位；设备存放和保管要求等级。

### 6.3 运输

6.3.1乙方应负责将设备和器材运输到现场。

6.3.2对于包装箱内的货物与清单上不符、运输中的损坏，应由乙方负责补齐，且不得另外收费。

6.3.3乙方在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t、以及长度超过13m、宽度超过3.0m、高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出），填写在附录表中，并提供大部件的实际尺寸和包装后发货（车上）尺寸的草图。

### 6.4 贮存

乙方应在投标阶段提出货物贮存场地的占地要求。曲靖电厂将按照乙方的要求提供贮存货物的场地。