厂前区备件采购说明

广场砖及伸缩门理石技术要求如下：

1、广场砖为鸡刨石面，表面洁净，图案明晰，亮光、润滑，色泽基本一致，接缝均匀，无掉角和缺楞。

2、外表平整度≤1mm，缝格平直≤2mm，接缝高度≤0.5mm，缝

隙间宽度不大于1mm。

3、广场砖颜色与实际颜色相符；

4、广场砖尺寸分别为：600*600*60 (cm)

1200*600*60 (cm)。

5、伸缩门理石尺寸为1200*600*100，理石表面磁吸为高强磁铁，供货商负责根据现场伸缩门感应器位置负责开孔安装强力磁铁。

专业：

办公室：